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שאלון למעבדות ציטוגנטיות

הוראות למילוי השאלון

1.
קרא את השאלות בעיון, ואחר השב עליהן.

2.
לכל שאלה סמן בעיגול את התשובה המתאימה (כן או לא).

3.
הקפד להשיב על כל השאלות.

4.
יש לצרף תעודות המעידות על השכלה, ניסיון והכרה במעמד כעובד מעבדה רפואית מטעם משרד הבריאות.
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פרק א: היקף השירותים המסופקים

ענה על השאלות ע"י הקפת התשובה המתאימה בעיגול

פרק א: כללי

	הערות
	לא
	כן
	שאלה
	מס"ד

	
	
	
	האם המעבדה מעניקה שירותי בדיקה מלאים?
	1.1

	
	
	
	האם מרבית הבדיקות נעשות עצמאית ע"י המעבדה?
	1.2

	
	
	
	האם מרבית הדגימות מועברות למעבדה אחרת?
	1.3


פרק ב: הוראות כלליות
	הערות
	לא
	כן
	שאלה
	מס"ד

	
	
	
	מנהל המעבדה קיבל היתר לניהול מעבדה והוא מנהל אותה עפ"י דרישות התקנות? ציין מספר היתר וצרך העתק.
	2.1


פרק ג: עובדים
	הערות
	לא
	כן
	שאלה
	מס"ד

	
	
	
	האם בעל ההיתר מתחייב כי יעבוד במעבדה?
	3.1

	
	
	
	בעת בעל ההיתר התחייב כי יהיה אחראי למלא אחר הוראות התקנות וכן לפעולות המעבדה שבניהולו?
	3.2

	
	
	
	האם מנהל מעבדה נוכח במעבדה בכל שעות פעילותה, למעט תקופות קצרות וסבירות שאינן פוגעות בניהול התקין שלה?
	3.3

	
	
	
	האם העבודה המקצועית במעבדה כמו אנליזה של כרומוזומים, טיפול בתרביות תאים והכנת תמיסות במעבדה נעשית בידי אלה בלבד, פרט:
	3.4

	
	
	
	(1)
בעל תואר אקדמי מפקולטה למדעי החיים או לרפואה שהכיר בו המנהל כעובד מעבדה רפואי אקדמאי;
	

	
	
	
	(2)
אדם שהמנהל הכיר בו כעובד מעבדה מוסמך לאחר שלמד בבית ספר מוכר לעובדי מעבדות במשך שנתיים, עמד בבחינות חיצוניות בנוכחות בוחן ממשלתי ומילא 500 שעות עבודה מעשית
	


פרק ד: תנאים לקיום מעבדה ציטוגנטית

	
	
	
	האם תשובת מעבדה ציטוגנטית נמסרת רק לאחר חתימתה בידי רופא מומחה לגנטיקה רפואית, או גנטיקאי קליני.
	4.1

	
	
	
	האם המעבדה מהווה חלק ממעבדה רפואית והיא איננה מצויה בסמוך למקום מזוהם.
	4.2

	
	
	
	(א)
האם המעבדה הציטוגנטית חולקה לשלושה אזורים המופרדים באופן פיזי זה מזה כלהלן:
	4.3

	
	
	
	(1)
מעבדה סטרילית חופשי מאדי כימיקלים
	

	
	
	
	(2)
אזור להכנת פרפרטים לעיבוד, עיכול וצביעה
	

	
	
	
	(3)
אזור למיקרוסקופייה ואנליזה בגזירה
	


	הערות
	לא
	כן
	שאלה
	מס"ד

	
	
	
	(ב)
האם בנוסף לאזורים המפורטים בפרט משנה (א), ישנו אזור למזכירות וארכיון לתיקים ופרפרטים
	4.4

	
	
	
	האם למעבדה הציטוגנטית יש אספקה של אלה:
	4.5

	
	
	
	(1)
זרם חירום לאינקובטורים
	

	
	
	
	(2)
מים מזוקקים2X  במקום או מאספקה חיצונית
	

	
	
	
	(3)
עיקור בגז במקום או מאספקה חיצונית
	

	
	
	
	(4)
צילום ופיתוח סרטים והדפסת תמונות, במקום או מידי שירות חיצוני, או מחשב המיועד לאנליזה של כרומוזומים דוגמת קריוטק ((Karyotec
	

	
	
	
	האם למעבדה הציטוגנטית יש לפחות את הציוד שלהלן:
	4.6

	
	
	
	(1)
מיקרוסקופ המצויד באור רגיל ואולטרא סגול, עם קונדנסור Phase Contrast עדשה X100 Plane Apochromat ומערכת צילום אוטומטית;
	

	
	
	
	(2)
מיקרוסקופים נוספים פרט
	

	
	
	
	(3)
תא עבודה סטרילי Biovertical Hazard עם התקנה פנימית של שקעים חשמליים, ברז וקום וברז גז בישול;
	

	
	
	
	(4)
בונזן אוטומטי לעבודה בתא הסטרילי;
	

	
	
	
	(5)
מיקרוסקופ אינוורטי להסתכלות בתרבית;
	

	
	
	
	(6)
שני אינקובטורים לחים 37 מעלות צלזיוס, כל אחד עם הציוד הבא;
	

	
	
	
	(א)
אספקת CO2;
	

	
	
	
	(ב)
מערכת התרעה לשינויי טמפרטורה, עם רשם;
	

	
	
	
	(ג)
מערכת התראה לשינויי זרימת CO2;  
	

	
	
	
	(ד)
מד לחות;
	

	
	
	
	(7)
אינקובטור יבש 37 מעלות צלזיוס עם מערכת התראה לשינוי טמפרטורה;
	

	
	
	
	(8)
אינקובטור יבש 57 מ"צ לעיכול הפרפרטים;
	

	
	
	
	(9)
צנטריפוגה עם בקרת מהירות;
	

	
	
	
	(10)
מערכת תאי סרכוז לגדלים שונים של מבחנות;
	

	
	
	
	(11)
תרמוסטט טבילה Termomix;
	

	
	
	
	(12)
אמבט חימום עד 100 מעלות צלזיוס עם אפשרות בקרה;
	

	
	
	
	(13)
פלטת חימום ((Hot Plate;
	


	הערות
	לא
	כן
	שאלה
	מס"ד

	
	
	
	(14)
מערבל מגנטי ((Magnetic Stirrer;
	

	
	
	
	(15)
תנור יבש;
	

	
	
	
	(16)
סטרילייזר, אוויר, יבש;
	

	
	
	
	(17)
מד הגבה ((pH;
	

	
	
	
	(18)
מאזניים אנליטיים;
	

	
	
	
	(19)
מקרר;
	

	
	
	
	(20)
מקפיא;
	


פרק ה: שונות

	
	
	
	האם נכנסים למעבדה אנשים שאינו עובדי המעבדה?
	5.1

	
	
	
	האם מוציאים מחדרי המעבדה מחברות ורישומים?
	5.2

	
	
	
	האם המעבדה מנוהלת לפי כללי אבטחת איכות? פרט
	5.3

	
	
	
	האם הבדיקות במעבדה מתנהלת תוך בקרת איכות? פרט
	5.4

	
	
	
	האם המעבדה קשורה לבקרת איכות חיצונית? פרט
	5.5

	
	
	
	האם העבודה במעבדה מתנהלת לפי נוהלי עבודה תקניים?
	5.6
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